**医疗设备询价采购清单（2019年8月12日）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **产品名称** | **数量** | **基本功能描述** | **预算总额(元)** |
| 1 | L20190312  L20190378 | 创伤疼痛快速愈合敷贴仪 | 2 | 缓解耳鼻喉头颈外科术后疼痛，促进康复。 | 6000 |
| 2 | L20190360 | 消毒清洗槽 | 2 | 纤维支气管，柯丽尔品牌的消毒清洗槽。 | 15000 |
| 3 | L20190368 | 智能废液处理系统 | 4 | 用于骨科膝关节镜手术，可一次性大量收集术中废液 | 49000 |
| 4 | L20190376 | 脑血管功能检测仪主机 | 1 | 脑血管功能检测仪主要通过对颈动脉的流速和压力检测，评估脑卒中风险情况 | 40000 |
| 5 | L20190420 | 便携式B型超声诊断设备 | 1 | 超便携的机身设计，不受任何使用空间的限制。清晰的超声影像和直观易学的金融摸屏操作界面， | 49900 |
| 6 | L20190504 | 电切镜目镜 | 2 | 好克宝石镜, T3315J, 直视角度：25°, 320mm | 34000 |
| 7 | L20190505 | 床单位消毒机 | 1 | 用于床单位终末消毒。 | 9000 |
| 8 | L20190543 | 手术床 | 1 | 床宽480-500mm，床高750-1000mm，床面长度2000mm可行头、颈、腹、会阴及四肢等外科及五官科、妇科手术;腿板可下折、外展及拆卸电动手术床 | 49800 |
| 9 | L20190603 | 医用升温毯 | 1 | 充热空气式加热。过滤器： 专用过滤海绵5微米。 | 40000 |
| 10 | L20190605 | 人工呼吸复苏球囊 | 1 | CPR MASK 人工呼吸复苏球囊 | 1500 |
| 11 | L20190613 | 医用阅片灯 | 2 | 与医院在用产品同档次 | 4000 |
| 12 | L20190619 | 内镜运转车 | 3 | 不锈钢材质 | 7500 |
| 13 | L20190627 | 壁挂式空气消毒机 | 1 | 与医院在用产品同档次 | 3300 |
| 14 | L20190630 | 治疗车 | 1 | 型号：JH-ET750-01尺寸：750\*480\*930mm | 4000 |
| 15 | L20190633 | 等离子体空气消毒机 | 1 | 与医院在用产品同档次 | 6800 |
| 16 | L20190636 | 光子治疗（Carnation-11) | 1 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式） | 47500 |
| 17 | L20190705 | 射频等离子手术电极 | 1 | 亲肤材质, 圆线抗缠绕, 电镀100u”min Ag ,更光滑，导电性最优 | 15000 |
| 18 | L20190708 | 导乐分娩凳 | 2 | 娩凳依据三点力系原理制造，确保膝盖处内凹坐立稳定，膝盖内凹舒缓设计，在矢状面内对盆骨起固定和免荷的作用。 | 5000 |
| 19 | L20190709 | 隔离层流床 | 1 | 采用美国HV公司滤纸的大规格、高性能的无隔板铝框高效空气过滤器。高效过滤器为产品核心部件， | 36800 |
| 20 | XJHC20190801 | 走纸床走纸（60cm\*100m） | 约2200卷/年 | 与检查床配套一次性使用，由非织布和塑料膜复合或缝制而成。 | ＜10万元/年，单价＜60元/卷 |

**★技术要求如有疑问，请咨询湘雅三医院医学装备部，联系人：朱老师，，地址：湘雅三医院综合楼436房**